		공기순환기 점검 보고
보 고 자	정명우		부 서	공사기술팀	시행일자
문서번호	23-0706		보 존 년 한	-	2023.07.06.
제 목	2023년 7월_시흥 목감초등학교 환기시스템 정기점검 작업보고서
시흥 목감초등학교 7월 정기점검(점검/청소)작업을 아래와 같이 완료하였음을 보고 드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. 가. 작 업 명 : 7월 정기점검 - 하나에너텍 공기순환기 : 총22대 나. 작업일시 : 2023년 7월 6일 다. 작업시간 : 14:40-15:40 라. 작업인원 : 1명 마. 특이사항 : 이상없음. ** 참고: 프리필터 및 헤파필터 교체일: 2023.4.14. ** 정기 점검 현황 :매월 1회